## Slide 1
傅立叶变换光谱测量技术
基于Python的仿真实验
      黄润华 杨超
#OUC2021

## Slide 2
实验内容
仿真同时考虑有限长度、采样间隔误差和动镜倾斜误差多因素影响下的傅里叶变换光谱测量系统的光谱测量曲线。误差可以是随机、线性或正弦变化的。以632.8nm 的HeNe 激光和 532nm 的 YAG 激光为例为例。采样间隔 79.1nm。
01

## Slide 3
参数设定
中心波长：
02

## Slide 4
参数设定
中心波长：
采样距离： ~
02

## Slide 5
参数设定
中心波长：
采样距离： ~
干涉图函数：
02

## Slide 6
噪声初始化
正弦噪声影响
02

## Slide 7
噪声初始化
正弦噪声影响
02
随机噪声影响

## Slide 8
噪声初始化
正弦噪声影响
02
随机噪声影响
线性噪声影响

## Slide 9
噪声初始化
正弦噪声影响
02
随机噪声影响
线性噪声影响
联合噪声影响

## Slide 10
实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声影响

## Slide 11
正弦噪声

## Slide 12
正弦噪声

## Slide 13
正弦噪声

## Slide 14
正弦噪声

## Slide 15
实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声影响
随机噪声影响

## Slide 16
正负随机噪声

## Slide 17
正负随机噪声

## Slide 18
实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声影响
随机噪声影响
线性噪声影响

## Slide 19
所有线性噪声

## Slide 20
Linear Noise 1

## Slide 21
线性噪声
noise_linear1 = linspace(0,1,len(x0))

## Slide 22
Linear Noise 2

## Slide 23
线性噪声
noise_linear2 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 10 * noise_linear1, 0.5)

## Slide 24
Linear Noise 3

## Slide 25
线性噪声
noise_linear3 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 15 * noise_linear1, 0.5)

## Slide 26
Linear Noise 4

## Slide 27
线性噪声
noise_linear4 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 20 * noise_linear1, 0.5)

## Slide 28
Linear Noise 5

## Slide 29
线性噪声
noise_linear5 = signal.square(2 * np.pi * 10 * noise_linear1, duty=(noise_linear1 + 1)/2)

## Slide 30
Linear Noise 6

## Slide 31
线性噪声
noise_linear6 = signal.square(2 * np.pi * 15 * noise_linear1, duty=(sig + 1)/2)

## Slide 32
Linear Noise 7

## Slide 33
线性噪声
noise_linear7 = signal.square(2 * np.pi * 20 * noise_linear1, duty=(noise_linear1 + 1)/2)

## Slide 34
Linear Noise 8

## Slide 35
线性噪声
noise_linear8 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 4 * noise_linear1)

## Slide 36
Linear Noise 9

## Slide 37
线性噪声
noise_linear9 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 8 * noise_linear1)

## Slide 38
实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声影响
随机噪声影响
线性噪声影响
联合噪声影响

## Slide 39
联合噪声影响的实验结果 - 632.8nm
03
倾斜误差为正弦误差

## Slide 40
正弦倾斜误差

## Slide 41
正弦倾斜误差_放大

## Slide 42
正弦倾斜误差

## Slide 43
正弦倾斜误差_放大

## Slide 44
正弦倾斜误差

## Slide 45
正弦倾斜误差

## Slide 46
正弦倾斜误差_放大

## Slide 47
正弦倾斜误差

## Slide 48
正弦倾斜误差_放大

## Slide 49
联合噪声影响的实验结果 - 632.8nm
03
倾斜误差为正弦误差
倾斜误差为随机误差

## Slide 50
随机倾斜误差

## Slide 51
随机倾斜误差

## Slide 52
随机倾斜误差

## Slide 53
随机倾斜误差

## Slide 54
随机倾斜误差

## Slide 55
随机倾斜误差

## Slide 56
随机倾斜误差

## Slide 57
联合噪声影响的实验结果 - 632.8nm
03
倾斜误差为正弦误差
倾斜误差为随机误差
倾斜误差为线性误差

## Slide 58
线性倾斜误差的实验结果 - 632.8nm
03
直线误差

## Slide 59
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 60
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 61
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 62
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 63
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 64
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 65
线性倾斜误差_直线误差

## Slide 66
线性倾斜误差的实验结果 - 632.8nm
03
直线误差
三角波误差

## Slide 67
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 68
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 69
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 70
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 71
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 72
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 73
线性倾斜误差_三角波误差

## Slide 74
实验结果 - 532nm
03
正弦噪声影响

## Slide 75
正弦噪声

## Slide 76
正弦噪声

## Slide 77
实验结果 - 532nm
03
正弦噪声影响
随机噪声影响

## Slide 78
正负随机噪声

## Slide 79
正负随机噪声

## Slide 80
实验结果 - 532nm
03
正弦噪声影响
随机噪声影响
线性噪声影响

## Slide 81
所有线性噪声

## Slide 82
Linear Noise 1

## Slide 83
线性噪声
noise_linear1 = linspace(0,1,len(x0))

## Slide 84
Linear Noise 2

## Slide 85
线性噪声
noise_linear2 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 10 * noise_linear1, 0.5)

## Slide 86
Linear Noise 3

## Slide 87
线性噪声
noise_linear3 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 15 * noise_linear1, 0.5)

## Slide 88
Linear Noise 4

## Slide 89
线性噪声
noise_linear4 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 20 * noise_linear1, 0.5)

## Slide 90
Linear Noise 5

## Slide 91
线性噪声
noise_linear5 = signal.square(2 * np.pi * 10 * noise_linear1, duty=(noise_linear1 + 1)/2)

## Slide 92
Linear Noise 6

## Slide 93
线性噪声
noise_linear6 = signal.square(2 * np.pi * 15 * noise_linear1, duty=(sig + 1)/2)

## Slide 94
Linear Noise 7

## Slide 95
线性噪声
noise_linear7 = signal.square(2 * np.pi * 20 * noise_linear1, duty=(noise_linear1 + 1)/2)

## Slide 96
Linear Noise 8

## Slide 97
线性噪声
noise_linear8 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 4 * noise_linear1)

## Slide 98
Linear Noise 9

## Slide 99
线性噪声
noise_linear9 = signal.sawtooth(2 * np.pi * 8 * noise_linear1)

## Slide 100
实验结果 - 532nm
03
正弦噪声影响
随机噪声影响
线性噪声影响
联合噪声影响

## Slide 101
联合噪声影响的实验结果 - 532nm
03
倾斜误差为正弦误差

## Slide 102
正弦倾斜误差

## Slide 103
正弦倾斜误差

## Slide 104
正弦倾斜误差

## Slide 105
联合噪声影响的实验结果 - 532nm
03
倾斜误差为正弦误差
倾斜误差为随机误差

## Slide 106
随机倾斜误差

## Slide 107
随机倾斜误差

## Slide 108
随机倾斜误差

## Slide 109
联合噪声影响的实验结果 - 532nm
03
倾斜误差为正弦误差
倾斜误差为随机误差
倾斜误差为线性误差

## Slide 110
线性倾斜误差

## Slide 111
线性倾斜误差

## Slide 112
线性倾斜误差

## Slide 113
Thanks