## Slide 1
傅立叶变换光谱测量技术
基于Python的仿真实验
      黄润华 杨超
#OUC2021

## Slide 2
实验原理
波形分辨率：
01
程佩青. 数字信号处理教程[M]. 清华大学出版社有限公司, 2001.

## Slide 3
实验原理
波形分辨率：
01
程佩青. 数字信号处理教程[M]. 清华大学出版社有限公司, 2001.

## Slide 4
实验原理
波形分辨率：
01
程佩青. 数字信号处理教程[M]. 清华大学出版社有限公司, 2001.

## Slide 10
实验内容
1. 仿真对干涉图补零后的傅里叶变换光谱测量曲线，观察其变化。
02
2. 仿真对干涉图加窗函数并补零后的傅立叶变换光谱测量曲线，观察其变化。(以632.8mm 的HeNe 激光为例，光程差采祥间隔 632.8/8nm）

## Slide 11
参数设定
中心波长：
03

## Slide 12
参数设定
中心波长：
03
采样距离： ~

## Slide 13
参数设定
中心波长：
03
采样距离： ~
补零个数：，，

## Slide 14
参数设定
中心波长：
03
采样距离： ~
补零个数：，，
干涉图函数：

## Slide 15
实验结果
04
补个零

## Slide 16
不补零 vs 补个零

## Slide 17
实验结果
补个零
补个零
04

## Slide 18
不补零 vs 补个零

## Slide 19
实验结果
补个零
补个零
补个零
04

## Slide 20
不补零 vs 补个零

## Slide 21
实验结果
加Hamming窗
04

## Slide 22
矩形窗 vs Hamming窗

## Slide 23
实验结果
加Hamming窗
加Kaiser窗
04

## Slide 24
矩形窗 vs Kaiser窗

## Slide 25
实验结果
加Hamming窗
加Kaiser窗
加Hanning窗
04

## Slide 26
矩形窗 vs Hanning窗

## Slide 27
实验结果
加Hamming窗
加Kaiser窗
加Hanning窗
加Bartlett窗
04

## Slide 28
矩形窗 vs Bartlett窗

## Slide 29
实验结果
加Hamming窗
加Kaiser窗
加Hanning窗
加Bartlett窗
加Blackman窗
04

## Slide 30
矩形窗 vs Blackman窗

## Slide 31
所有加窗后的光谱曲线比较

## Slide 32
总结
时域补零相当于频域插值。补零操作增加了频域的插值点数，让频域曲线看起来更加光滑，也就是增加了FFT频率分辨率；
加窗可以有效地减少旁瓣的数量，但会使得频谱分辨率下降；
04

## Slide 33
Thanks