## Slide 1
傅立叶变换光谱测量技术
基于Python的仿真实验
      黄润华 杨超
#OUC2021

## Slide 2
实验内容
仿真同时考虑有限扫描长度和采样间隔误差两因素影响下的傅里叶变换光谱测量系统的光谱测量曲线。误差可以是随机、线性或正弦变化的。以632.8nm 的HeNe 激光和 532nm 的 YAG 激光为例为例。采样间隔 79.1nm。
01

## Slide 3
参数设定
中心波长：
02

## Slide 4
参数设定
中心波长：
采样距离： ~
02

## Slide 5
参数设定
中心波长：
采样距离： ~
干涉图函数：
02

## Slide 6
噪声初始化
正弦波叠加
02

## Slide 7
噪声初始化
正弦波叠加
02
噪声积累

## Slide 8
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散

## Slide 9
1种波叠加

## Slide 10
2种波叠加

## Slide 11
3种波叠加

## Slide 12
4种波叠加

## Slide 13
所有噪声叠加结果

## Slide 14
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1

## Slide 15
1种波叠加

## Slide 16
2种波叠加

## Slide 17
3种波叠加

## Slide 18
4种波叠加

## Slide 19
所有噪声叠加结果

## Slide 20
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1
扫描长度长 频率密集 情况2

## Slide 21
1种波叠加

## Slide 22
2种波叠加

## Slide 23
3种波叠加

## Slide 24
4种波叠加

## Slide 25
所有噪声叠加结果

## Slide 26
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1
扫描长度长 频率密集 情况2
扫描长度长 频率密集 情况3

## Slide 27
1种波叠加

## Slide 28
2种波叠加

## Slide 29
3种波叠加

## Slide 30
4种波叠加

## Slide 31
所有噪声叠加结果

## Slide 32
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1
扫描长度长 频率密集 情况2
扫描长度长 频率密集 情况3
扫描长度长 频率密集 情况4

## Slide 33
1个波叠加

## Slide 34
2个波叠加

## Slide 35
3个波叠加

## Slide 36
4个波叠加

## Slide 37
5个波叠加

## Slide 38
所有噪声叠加结果

## Slide 39
噪声累积实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声累积

## Slide 40
正弦噪声累积
不同扫描长度的分辨率误差

## Slide 41
噪声累积实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声累积
随机噪声累积

## Slide 42
随机噪声累积

## Slide 43
随机噪声累积

## Slide 44
随机噪声累积

## Slide 45
随机噪声累积

## Slide 46
噪声累积实验结果 - 632.8nm
03
正弦噪声累积
随机噪声累积
线性噪声累积

## Slide 47
线性噪声累积

## Slide 48
线性噪声累积

## Slide 49
线性噪声累积

## Slide 50
线性噪声累积

## Slide 51
线性噪声累积

## Slide 52
正弦波叠加实验结果 - 532nm
03
频率分散

## Slide 53
1种波叠加

## Slide 54
2种波叠加

## Slide 55
3种波叠加

## Slide 56
4种波叠加

## Slide 57
所有噪声叠加结果

## Slide 58
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1

## Slide 59
1种波叠加

## Slide 60
2种波叠加

## Slide 61
3种波叠加

## Slide 62
4种波叠加

## Slide 63
所有噪声叠加结果

## Slide 64
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1
扫描长度长 频率密集 情况2

## Slide 65
1种波叠加

## Slide 66
2种波叠加

## Slide 67
3种波叠加

## Slide 68
4种波叠加

## Slide 69
所有噪声叠加结果

## Slide 70
正弦波叠加实验结果 - 632.8nm
03
频率分散
扫描长度短 频率密集 情况1
扫描长度长 频率密集 情况2
扫描长度长 频率密集 情况3

## Slide 71
1种波叠加

## Slide 72
2种波叠加

## Slide 73
3种波叠加

## Slide 74
4种波叠加

## Slide 75
5种波叠加

## Slide 76
所有噪声叠加结果

## Slide 77
噪声累积实验结果 - 532nm
03
正弦噪声累积

## Slide 78
正弦噪声累积

## Slide 79
噪声累积实验结果 - 532nm
03
正弦噪声累积
随机噪声累积

## Slide 80
随机噪声累积

## Slide 81
随机噪声累积

## Slide 82
随机噪声累积

## Slide 83
随机噪声累积

## Slide 84
噪声累积实验结果 - 532nm
03
正弦噪声累积
随机噪声累积
线性噪声累积

## Slide 85
线性噪声累积

## Slide 86
线性噪声累积

## Slide 87
线性噪声累积

## Slide 88
线性噪声累积

## Slide 89
线性噪声累积

## Slide 90
线性噪声累积

## Slide 91
Thanks